## Szél-Telj
Állandó Mágneses Generátor effektív teljesítmény, feszültség, hatásfok viszonyai a szélsebesség függésében: | [12 empty] | (Súgó, olvasd el! >>>)
© - Tóth Imre, Budakalász, 2012. 11.19.
szelesember
[17 empty] | Súgó: | Az ilyen színű cellába kattintva átírható, tetszőlegesen megadható az érték.
A grafikonokon is megjelentetett számolt értékek csak kiindulási alapként használható elméleti értékek!
A szélkerék teljesítmény görbéje a tetszőlegesen megadható opt. (max. hatásfokhoz tartozó)TSR esetére igaz.
A generátor teljesítményei csak elegendő rendelkezésre álló meghajtó teljesítmény esetén igazak.
Szélkerék - generátor összekapcsolt rendszer esetén az egyszerű számítás miatt
nincs figyelembe véve egymásra gyakorolt hatásuk!
(A szélkerék túlterhelése, amikor a generátor meghajtó igénye (Pgmech) nagyobb, mint a szélkerék
biztosította meghajtó teljesítmény (Pszk) - az opt. TSR-nél alacsonyabb fordulatot, így rosszabb
hatásfokot, teljesítményt eredményez, a generátor teljesítményei valahol
a szélkerék lecsökkent teljesítménye alatt lesznek.)
(A szélkerék alul terhelése, amikor a szélkerék biztosította elvi meghajtó teljesítmény nagyobb
a generátor meghajtó teljesítmény igényénél - az opt. TSR-nél nagyobb fordulatot, így ismét rosszabb
hatásfokot, teljesítményt eredményez. Ebben az esetben viszont ez nagyobb generátor teljesítményt is
jelent a magasabb fordulat és elégséges szélkerék teljesítmény miatt, Mindenképp tovább vizsgálandó
a generátor túlterhelése szempontjából is, mindenképp kívánatos terhelés korlátozás beépítése.)
A megadott és számolt adatok átgondolt elemzése biztos kindulási alapot ad
a minden kiaknázni kívánt szélsebességen kivehető legnagyobb teljesítmény
megvalósításához szükséges terhelés szabályzás kialakításához,
de a szabályzás nélküli eset várható viselkedése is jól saccolható.
[12 empty] | 8m/s-nál |  | Névleges fordulaton | 8.7266
[12 empty] | 24.3171 | Pb | 28.9352 |  |  |  | A szélkerék-hatásfok / szélsebesség korrekció VAWT-k (Függőleges tengelyű szélerőművek)
[12 empty] | 121.5854 | Pt | 144.6759 |  |  |  | esetére vonatkozik jellemző átlagértékekkel, de HAWT-knál is hasonló várható.
[12 empty] | 175.083 | Pgmech | 208.3333
[12 empty] | 3.1831 | It [A] | 3.4722 |  |  |  | A használt rövidések, mérték egységek, grafikonok értelmezése
| A[m2] | 3 |  | Opt. TSR: | 0.6 |  | Imax [A] | 10 | Pbmax[W] | 240 |  | 38.1972 | Ut [V] | 41.6667 |  |  |  | kellő fizikai, matematikai, villamosságtani és szélgenerátor ismeretet feltételeznek.
| Sugár[m] | 1 |  | Áttétel: | 10 |  | Fordn [1/m] | 500 | Uo/1ford[V] | 0.1 |  | 0.69444 | Cgen | 0.69444
| Cszk: | 0.3 |  | Cáttétel: | 0.95 |  | Uo,névl [V] | 50
[7 empty] | Rb [Ohm] | 2.4 |  |  | Rt [Ohm] | 12 |  | Cgenszorzó | 1.2
Vsz[m/s] | Vsz[km/ó] | Hf | Pszk[W] | Mszk[Nm] | ford [1/m] | ford [1/m] | Pbmax | Uo [V] | Pb [W] | Ut [V] | It [A] | Pt [W] | Pb [W] | Pt+Pb | Pg,mech |  |  | Segédtábla - hagyd békén!
Szél |  | Szélkerék | Áttételmű kimenetén |  | Szélkerék |  | Generátor |  | rövidzár |  | Rt-vel terhelve | [6 empty] | Névl.ford
1 | 3.6 | 0.0375 | 0.065194 | 0.086925 | 5.7296 | 57.2958 | 240 | 5.7296 | 13.6784 | 4.7746 | 0.39789 | 1.8998 | 0.37995 | 2.2797 | 2.7357 |  |  | 500
1.2 | 4.32 | 0.09 | 0.27037 | 0.12517 | 6.8755 | 68.7549 | 240 | 6.8755 | 19.6968 | 5.7296 | 0.47746 | 2.7357 | 0.54713 | 3.2828 | 3.9394 |  |  | 500
1.4 | 5.04 | 0.12 | 0.57245 | 0.17037 | 8.0214 | 80.2141 | 240 | 8.0214 | 26.8096 | 6.6845 | 0.55704 | 3.7236 | 0.74471 | 4.4683 | 5.3619 |  |  | 500
1.6 | 5.76 | 0.15 | 1.0681 | 0.22253 | 9.1673 | 91.6732 | 240 | 9.1673 | 35.0166 | 7.6394 | 0.63662 | 4.8634 | 0.97268 | 5.8361 | 7.0033 |  |  | 500
1.8 | 6.48 | 0.168 | 1.7033 | 0.28164 | 10.3132 | 103.1324 | 240 | 10.3132 | 44.3179 | 8.5944 | 0.7162 | 6.1553 | 1.2311 | 7.3863 | 8.8636 |  |  | 500
2 | 7.2 | 0.1875 | 2.6077 | 0.3477 | 11.4592 | 114.5916 | 240 | 11.4592 | 54.7134 | 9.5493 | 0.79577 | 7.5991 | 1.5198 | 9.1189 | 10.9427 |  |  | 500
2.2 | 7.92 | 0.2025 | 3.7486 | 0.42072 | 12.6051 | 126.0507 | 240 | 12.6051 | 66.2033 | 10.5042 | 0.87535 | 9.1949 | 1.839 | 11.0339 | 13.2407 |  |  | 500
2.4 | 8.64 | 0.216 | 5.1911 | 0.50069 | 13.751 | 137.5099 | 240 | 13.751 | 78.7874 | 11.4592 | 0.95493 | 10.9427 | 2.1885 | 13.1312 | 15.7575 |  |  | 500
2.6 | 9.36 | 0.2295 | 7.0126 | 0.58761 | 14.8969 | 148.969 | 240 | 14.8969 | 92.4657 | 12.4141 | 1.0345 | 12.8425 | 2.5685 | 15.411 | 18.4931 |  |  | 500
2.8 | 10.08 | 0.243 | 9.2737 | 0.68149 | 16.0428 | 160.4282 | 240 | 16.0428 | 107.2383 | 13.369 | 1.1141 | 14.8942 | 2.9788 | 17.8731 | 21.4477 |  |  | 500
3 | 10.8 | 0.2535 | 11.8992 | 0.78233 | 17.1887 | 171.8873 | 240 | 17.1887 | 123.1052 | 14.3239 | 1.1937 | 17.0979 | 3.4196 | 20.5175 | 24.621 |  |  | 500
3.2 | 11.52 | 0.264 | 15.0393 | 0.89011 | 18.3346 | 183.3465 | 240 | 18.3346 | 140.0664 | 15.2789 | 1.2732 | 19.4537 | 3.8907 | 23.3444 | 28.0133 |  |  | 500
3.4 | 12.24 | 0.273 | 18.6541 | 1.0049 | 19.4806 | 194.8057 | 240 | 19.4806 | 158.1218 | 16.2338 | 1.3528 | 21.9614 | 4.3923 | 26.3536 | 31.6244 |  |  | 500
3.6 | 12.96 | 0.279 | 22.6301 | 1.1265 | 20.6265 | 206.2648 | 240 | 20.6265 | 177.2715 | 17.1887 | 1.4324 | 24.621 | 4.9242 | 29.5453 | 35.4543 |  |  | 500
3.8 | 13.68 | 0.2835 | 27.0445 | 1.2552 | 21.7724 | 217.724 | 240 | 21.7724 | 197.5155 | 18.1437 | 1.512 | 27.4327 | 5.4865 | 32.9193 | 39.5031 |  |  | 500
4 | 14.4 | 0.2895 | 32.2109 | 1.3908 | 22.9183 | 229.1831 | 240 | 22.9183 | 218.8538 | 19.0986 | 1.5915 | 30.3964 | 6.0793 | 36.4756 | 43.7708 |  |  | 500
4.2 | 15.12 | 0.2925 | 37.6746 | 1.5334 | 24.0642 | 240.6423 | 240 | 24.0642 | 241.2863 | 20.0535 | 1.6711 | 33.512 | 6.7024 | 40.2144 | 48.2573 |  |  | 500
4.4 | 15.84 | 0.297 | 43.9834 | 1.6829 | 25.2101 | 252.1014 | 240 | 25.2101 | 264.813 | 21.0085 | 1.7507 | 36.7796 | 7.3559 | 44.1355 | 52.9626 |  |  | 500
4.6 | 16.56 | 0.2985 | 50.5118 | 1.8393 | 26.3561 | 263.5606 | 240 | 26.3561 | 289.4341 | 21.9634 | 1.8303 | 40.1992 | 8.0398 | 48.239 | 57.8868 |  |  | 500
4.8 | 17.28 | 0.3 | 57.6793 | 2.0028 | 27.502 | 275.0197 | 240 | 27.502 | 315.1494 | 22.9183 | 1.9099 | 43.7708 | 8.7542 | 52.5249 | 63.0299 |  |  | 500
5 | 18 | 0.3 | 65.1937 | 2.1731 | 28.6479 | 286.4789 | 240 | 28.6479 | 341.959 | 23.8732 | 1.9894 | 47.4943 | 9.4989 | 56.9932 | 68.3918 |  |  | 500
5.2 | 18.72 | 0.3 | 73.3341 | 2.3505 | 29.7938 | 297.9381 | 240 | 29.7938 | 369.8628 | 24.8282 | 2.069 | 51.3698 | 10.274 | 61.6438 | 73.9726 |  |  | 500
5.4 | 19.44 | 0.3 | 82.1253 | 2.5347 | 30.9397 | 309.3972 | 240 | 30.9397 | 398.861 | 25.7831 | 2.1486 | 55.3974 | 11.0795 | 66.4768 | 79.7722 |  |  | 500
5.6 | 20.16 | 0.3 | 91.5925 | 2.726 | 32.0856 | 320.8564 | 240 | 32.0856 | 428.9534 | 26.738 | 2.2282 | 59.5769 | 11.9154 | 71.4922 | 85.7907 |  |  | 500
5.8 | 20.88 | 0.3 | 101.7607 | 2.9242 | 33.2316 | 332.3155 | 240 | 33.2316 | 460.14 | 27.693 | 2.3077 | 63.9083 | 12.7817 | 76.69 | 92.028 |  |  | 500
6 | 21.6 | 0.3 | 112.6548 | 3.1293 | 34.3775 | 343.7747 | 240 | 34.3775 | 492.421 | 28.6479 | 2.3873 | 68.3918 | 13.6784 | 82.0702 | 98.4842 |  |  | 500
6.2 | 22.32 | 0.3 | 124.3 | 3.3414 | 35.5234 | 355.2338 | 240 | 35.5234 | 525.7962 | 29.6028 | 2.4669 | 73.0272 | 14.6054 | 87.6327 | 105.1592 |  |  | 500
6.4 | 23.04 | 0.3 | 136.7212 | 3.5604 | 36.6693 | 366.693 | 240 | 36.6693 | 560.2656 | 30.5577 | 2.5465 | 77.8147 | 15.5629 | 93.3776 | 112.0531 |  |  | 500
6.6 | 23.76 | 0.2985 | 149.1938 | 3.7865 | 37.8152 | 378.1521 | 240 | 37.8152 | 595.8294 | 31.5127 | 2.6261 | 82.7541 | 16.5508 | 99.3049 | 119.1659 |  |  | 500
6.8 | 24.48 | 0.297 | 162.3521 | 4.0194 | 38.9611 | 389.6113 | 240 | 38.9611 | 632.4874 | 32.4676 | 2.7056 | 87.8455 | 17.5691 | 105.4146 | 126.4975 |  |  | 500
7 | 25.2 | 0.2955 | 176.2083 | 4.2593 | 40.107 | 401.0705 | 240 | 40.107 | 670.2396 | 33.4225 | 2.7852 | 93.0888 | 18.6178 | 111.7066 | 134.0479 |  |  | 500
7.2 | 25.92 | 0.294 | 190.7741 | 4.5062 | 41.253 | 412.5296 | 240 | 41.253 | 709.0862 | 34.3775 | 2.8648 | 98.4842 | 19.6968 | 118.181 | 141.8172 |  |  | 500
7.4 | 26.64 | 0.2925 | 206.061 | 4.76 | 42.3989 | 423.9888 | 240 | 42.3989 | 749.027 | 35.3324 | 2.9444 | 104.0315 | 20.8063 | 124.8378 | 149.8054 |  |  | 500
7.6 | 27.36 | 0.291 | 222.0795 | 5.0208 | 43.5448 | 435.4479 | 240 | 43.5448 | 790.0621 | 36.2873 | 3.0239 | 109.7308 | 21.9462 | 131.677 | 158.0124 |  |  | 500
7.8 | 28.08 | 0.2895 | 238.84 | 5.2885 | 44.6907 | 446.9071 | 240 | 44.6907 | 832.1914 | 37.2423 | 3.1035 | 115.5821 | 23.1164 | 138.6986 | 166.4383 |  |  | 500
8 | 28.8 | 0.288 | 256.3523 | 5.5632 | 45.8366 | 458.3662 | 240 | 45.8366 | 875.415 | 38.1972 | 3.1831 | 121.5854 | 24.3171 | 145.9025 | 175.083 |  |  | 500
8.2 | 29.52 | 0.2865 | 274.6255 | 5.8448 | 46.9825 | 469.8254 | 240 | 46.9825 | 919.7329 | 39.1521 | 3.2627 | 127.7407 | 25.5481 | 153.2888 | 183.9466 |  |  | 500
8.4 | 30.24 | 0.285 | 293.6685 | 6.1334 | 48.1285 | 481.2845 | 240 | 48.1285 | 965.1451 | 40.107 | 3.3423 | 134.0479 | 26.8096 | 160.8575 | 193.029 |  |  | 500
8.6 | 30.96 | 0.2835 | 313.4896 | 6.429 | 49.2744 | 492.7437 | 240 | 49.2744 | 1011.6515 | 41.062 | 3.4218 | 140.5072 | 28.1014 | 168.6086 | 202.3303 |  |  | 500
8.8 | 31.68 | 0.282 | 334.0964 | 6.7315 | 50.4203 | 504.2029 | 240 | 50.4203 | 1059.2522 | 42.0169 | 3.5014 | 147.1184 | 29.4237 | 176.542 | 211.8504 |  |  | 500
9 | 32.4 | 0.2805 | 355.4963 | 7.0409 | 51.5662 | 515.662 | 240 | 51.5662 | 1107.9471 | 42.9718 | 3.581 | 153.8815 | 30.7763 | 184.6579 | 221.5894 |  |  | 500
9.2 | 33.12 | 0.279 | 377.696 | 7.3573 | 52.7121 | 527.1212 | 240 | 52.7121 | 1157.7364 | 43.9268 | 3.6606 | 160.7967 | 32.1593 | 192.9561 | 231.5473 |  |  | 500
9.4 | 33.84 | 0.2775 | 400.7018 | 7.6807 | 53.858 | 538.5803 | 240 | 53.858 | 1208.6199 | 44.8817 | 3.7401 | 167.8639 | 33.5728 | 201.4366 | 241.724 |  |  | 500
9.6 | 34.56 | 0.276 | 424.5193 | 8.011 | 55.0039 | 550.0395 | 240 | 55.0039 | 1260.5976 | 45.8366 | 3.8197 | 175.083 | 35.0166 | 210.0996 | 252.1195 |  |  | 500
9.8 | 35.28 | 0.2745 | 449.154 | 8.3483 | 56.1499 | 561.4986 | 240 | 56.1499 | 1313.6697 | 46.7916 | 3.8993 | 182.4541 | 36.4908 | 218.9449 | 262.7339 |  |  | 500
10 | 36 | 0.273 | 474.6105 | 8.6925 | 57.2958 | 572.9578 | 240 | 57.2958 | 1367.836 | 47.7465 | 3.9789 | 189.9772 | 37.9954 | 227.9727 | 273.5672 |  |  | 500
10.2 | 36.72 | 0.2715 | 500.8931 | 9.0437 | 58.4417 | 584.417 | 240 | 58.4417 | 1423.0966 | 48.7014 | 4.0585 | 197.6523 | 39.5305 | 237.1828 | 284.6193 |  |  | 500
10.4 | 37.44 | 0.27 | 528.0055 | 9.4018 | 59.5876 | 595.8761 | 240 | 59.5876 | 1479.4514 | 49.6563 | 4.138 | 205.4794 | 41.0959 | 246.5752 | 295.8903 |  |  | 500
10.6 | 38.16 | 0.2685 | 555.9511 | 9.7669 | 60.7335 | 607.3353 | 240 | 60.7335 | 1536.9005 | 50.6113 | 4.2176 | 213.4584 | 42.6917 | 256.1501 | 307.3801 |  |  | 500
10.8 | 38.88 | 0.267 | 584.7325 | 10.1389 | 61.8794 | 618.7944 | 240 | 61.8794 | 1595.4439 | 51.5662 | 4.2972 | 221.5894 | 44.3179 | 265.9073 | 319.0888 |  |  | 500
11 | 39.6 | 0.2655 | 614.352 | 10.5179 | 63.0254 | 630.2536 | 240 | 63.0254 | 1655.0815 | 52.5211 | 4.3768 | 229.8724 | 45.9745 | 275.8469 | 331.0163 |  |  | 500
11.2 | 40.32 | 0.264 | 644.8114 | 10.9039 | 64.1713 | 641.7127 | 240 | 64.1713 | 1715.8135 | 53.4761 | 4.4563 | 238.3074 | 47.6615 | 285.9689 | 343.1627 |  |  | 500
11.4 | 41.04 | 0.2625 | 676.1119 | 11.2968 | 65.3172 | 653.1719 | 240 | 65.3172 | 1777.6396 | 54.431 | 4.5359 | 246.8944 | 49.3789 | 296.2733 | 355.5279 |  |  | 500
11.6 | 41.76 | 0.261 | 708.2542 | 11.6966 | 66.4631 | 664.631 | 240 | 66.4631 | 1840.5601 | 55.3859 | 4.6155 | 255.6333 | 51.1267 | 306.76 | 368.112 |  |  | 500
11.8 | 42.48 | 0.2595 | 741.2387 | 12.1034 | 67.609 | 676.0902 | 240 | 67.609 | 1904.5748 | 56.3408 | 4.6951 | 264.5243 | 52.9049 | 317.4291 | 380.915 |  |  | 500
12 | 43.2 | 0.258 | 775.065 | 12.5172 | 68.7549 | 687.5494 | 240 | 68.7549 | 1969.6838 | 57.2958 | 4.7746 | 273.5672 | 54.7134 | 328.2806 | 393.9368 |  |  | 500
12.2 | 43.92 | 0.258 | 814.4678 | 12.9379 | 69.9009 | 699.0085 | 240 | 69.9009 | 2035.8871 | 58.2507 | 4.8542 | 282.7621 | 56.5524 | 339.3145 | 407.1774 |  |  | 500
12.4 | 44.64 | 0.258 | 855.1838 | 13.3656 | 71.0468 | 710.4677 | 240 | 71.0468 | 2103.1846 | 59.2056 | 4.9338 | 292.109 | 58.4218 | 350.5308 | 420.6369 |  |  | 500
12.6 | 45.36 | 0.258 | 897.2346 | 13.8002 | 72.1927 | 721.9268 | 240 | 72.1927 | 2171.5764 | 60.1606 | 5.0134 | 301.6078 | 60.3216 | 361.9294 | 434.3153 |  |  | 500
12.8 | 46.08 | 0.258 | 940.6419 | 14.2418 | 73.3386 | 733.386 | 240 | 73.3386 | 2241.0625 | 61.1155 | 5.093 | 311.2587 | 62.2517 | 373.5104 | 448.2125 |  |  | 500
13 | 46.8 | 0.258 | 985.427 | 14.6903 | 74.4845 | 744.8451 | 240 | 74.4845 | 2311.6428 | 62.0704 | 5.1725 | 321.0615 | 64.2123 | 385.2738 | 462.3286 |  |  | 500
13.2 | 47.52 | 0.258 | 1031.6115 | 15.1458 | 75.6304 | 756.3043 | 240 | 75.6304 | 2383.3174 | 63.0254 | 5.2521 | 331.0163 | 66.2033 | 397.2196 | 476.6635 |  |  | 500
13.4 | 48.24 | 0.258 | 1079.217 | 15.6083 | 76.7763 | 767.7634 | 240 | 76.7763 | 2456.0863 | 63.9803 | 5.3317 | 341.1231 | 68.2246 | 409.3477 | 491.2173 |  |  | 500
13.6 | 48.96 | 0.258 | 1128.265 | 16.0776 | 77.9223 | 779.2226 | 240 | 77.9223 | 2529.9494 | 64.9352 | 5.4113 | 351.3819 | 70.2764 | 421.6582 | 505.9899 |  |  | 500
13.8 | 49.68 | 0.258 | 1178.777 | 16.554 | 79.0682 | 790.6818 | 240 | 79.0682 | 2604.9068 | 65.8901 | 5.4908 | 361.7926 | 72.3585 | 434.1511 | 520.9814 |  |  | 500
14 | 50.4 | 0.258 | 1230.7746 | 17.0373 | 80.2141 | 802.1409 | 240 | 80.2141 | 2680.9585 | 66.8451 | 5.5704 | 372.3553 | 74.4711 | 446.8264 | 536.1917 |  |  | 500
14.2 | 51.12 | 0.258 | 1284.2792 | 17.5276 | 81.36 | 813.6001 | 240 | 81.36 | 2758.1045 | 67.8 | 5.65 | 383.0701 | 76.614 | 459.6841 | 551.6209 |  |  | 500
14.4 | 51.84 | 0.258 | 1339.3124 | 18.0248 | 82.5059 | 825.0592 | 240 | 82.5059 | 2836.3447 | 68.7549 | 5.7296 | 393.9368 | 78.7874 | 472.7241 | 567.2689 |  |  | 500
14.6 | 52.56 | 0.258 | 1395.8957 | 18.5289 | 83.6518 | 836.5184 | 240 | 83.6518 | 2915.6792 | 69.7099 | 5.8092 | 404.9554 | 80.9911 | 485.9465 | 583.1358 |  |  | 500
14.8 | 53.28 | 0.258 | 1454.0507 | 19.0401 | 84.7978 | 847.9775 | 240 | 84.7978 | 2996.1079 | 70.6648 | 5.8887 | 416.1261 | 83.2252 | 499.3513 | 599.2216 |  |  | 500
15 | 54 | 0.258 | 1513.7989 | 19.5581 | 85.9437 | 859.4367 | 240 | 85.9437 | 3077.631 | 71.6197 | 5.9683 | 427.4487 | 85.4897 | 512.9385 | 615.5262 |  |  | 500
15.2 | 54.72 | 0.258 | 1575.1618 | 20.0832 | 87.0896 | 870.8958 | 240 | 87.0896 | 3160.2482 | 72.5747 | 6.0479 | 438.9234 | 87.7847 | 526.708 | 632.0496 |  |  | 500
15.4 | 55.44 | 0.258 | 1638.1609 | 20.6151 | 88.2355 | 882.355 | 240 | 88.2355 | 3243.9598 | 73.5296 | 6.1275 | 450.55 | 90.11 | 540.66 | 648.792 |  |  | 500
15.6 | 56.16 | 0.258 | 1702.8179 | 21.1541 | 89.3814 | 893.8142 | 240 | 89.3814 | 3328.7656 | 74.4845 | 6.207 | 462.3286 | 92.4657 | 554.7943 | 665.7531 |  |  | 500
15.8 | 56.88 | 0.258 | 1769.1541 | 21.7 | 90.5273 | 905.2733 | 240 | 90.5273 | 3414.6657 | 75.4394 | 6.2866 | 474.2591 | 94.8518 | 569.111 | 682.9331 |  |  | 500
16 | 57.6 | 0.258 | 1837.1912 | 22.2528 | 91.6732 | 916.7325 | 240 | 91.6732 | 3501.6601 | 76.3944 | 6.3662 | 486.3417 | 97.2683 | 583.61 | 700.332 |  |  | 500
16.2 | 58.32 | 0.258 | 1906.9506 | 22.8126 | 92.8192 | 928.1916 | 240 | 92.8192 | 3589.7487 | 77.3493 | 6.4458 | 498.5762 | 99.7152 | 598.2915 | 717.9497 |  |  | 500
16.4 | 59.04 | 0.258 | 1978.4539 | 23.3793 | 93.9651 | 939.6508 | 240 | 93.9651 | 3678.9316 | 78.3042 | 6.5254 | 510.9627 | 102.1925 | 613.1553 | 735.7863 |  |  | 500
16.6 | 59.76 | 0.258 | 2051.7227 | 23.9531 | 95.111 | 951.1099 | 240 | 95.111 | 3769.2088 | 79.2592 | 6.6049 | 523.5012 | 104.7002 | 628.2015 | 753.8418 |  |  | 500
16.8 | 60.48 | 0.258 | 2126.7784 | 24.5337 | 96.2569 | 962.5691 | 240 | 96.2569 | 3860.5803 | 80.2141 | 6.6845 | 536.1917 | 107.2383 | 643.43 | 772.1161 |  |  | 500
17 | 61.2 | 0.258 | 2203.6426 | 25.1213 | 97.4028 | 974.0283 | 240 | 97.4028 | 3953.046 | 81.169 | 6.7641 | 549.0342 | 109.8068 | 658.841 | 790.6092 |  |  | 500
17.2 | 61.92 | 0.258 | 2282.3368 | 25.7159 | 98.5487 | 985.4874 | 240 | 98.5487 | 4046.606 | 82.124 | 6.8437 | 562.0286 | 112.4057 | 674.4343 | 809.3212 |  |  | 500
17.4 | 62.64 | 0.258 | 2362.8826 | 26.3174 | 99.6947 | 996.9466 | 240 | 99.6947 | 4141.2602 | 83.0789 | 6.9232 | 575.175 | 115.035 | 690.21 | 828.252 |  |  | 500
17.6 | 63.36 | 0.258 | 2445.3014 | 26.9259 | 100.8406 | 1008.4057 | 240 | 100.8406 | 4237.0087 | 84.0338 | 7.0028 | 588.4734 | 117.6947 | 706.1681 | 847.4017 |  |  | 500
17.8 | 64.08 | 0.258 | 2529.6149 | 27.5413 | 101.9865 | 1019.8649 | 240 | 101.9865 | 4333.8515 | 84.9887 | 7.0824 | 601.9238 | 120.3848 | 722.3086 | 866.7703 |  |  | 500
18 | 64.8 | 0.258 | 2615.8445 | 28.1637 | 103.1324 | 1031.324 | 240 | 103.1324 | 4431.7886 | 85.9437 | 7.162 | 615.5262 | 123.1052 | 738.6314 | 886.3577 |  |  | 500
18.2 | 65.52 | 0.258 | 2704.0117 | 28.793 | 104.2783 | 1042.7832 | 240 | 104.2783 | 4530.8199 | 86.8986 | 7.2415 | 629.2805 | 125.8561 | 755.1366 | 906.164 |  |  | 500
18.4 | 66.24 | 0.258 | 2794.1381 | 29.4293 | 105.4242 | 1054.2423 | 240 | 105.4242 | 4630.9455 | 87.8535 | 7.3211 | 643.1869 | 128.6374 | 771.8242 | 926.1891 |  |  | 500
18.6 | 66.96 | 0.258 | 2886.2453 | 30.0726 | 106.5701 | 1065.7015 | 240 | 106.5701 | 4732.1654 | 88.8085 | 7.4007 | 657.2452 | 131.449 | 788.6942 | 946.4331 |  |  | 500
18.8 | 67.68 | 0.258 | 2980.3547 | 30.7228 | 107.7161 | 1077.1607 | 240 | 107.7161 | 4834.4795 | 89.7634 | 7.4803 | 671.4555 | 134.2911 | 805.7466 | 966.8959 |  |  | 500
19 | 68.4 | 0.258 | 3076.4878 | 31.3799 | 108.862 | 1088.6198 | 240 | 108.862 | 4937.8879 | 90.7183 | 7.5599 | 685.8178 | 137.1636 | 822.9813 | 987.5776 |  |  | 500
19.2 | 69.12 | 0.258 | 3174.6663 | 32.044 | 110.0079 | 1100.079 | 240 | 110.0079 | 5042.3906 | 91.6732 | 7.6394 | 700.332 | 140.0664 | 840.3984 | 1008.4781 |  |  | 500
19.4 | 69.84 | 0.258 | 3274.9117 | 32.7151 | 111.1538 | 1111.5381 | 240 | 111.1538 | 5147.9875 | 92.6282 | 7.719 | 714.9983 | 142.9997 | 857.9979 | 1029.5975 |  |  | 500
19.6 | 70.56 | 0.258 | 3377.2454 | 33.3931 | 112.2997 | 1122.9973 | 240 | 112.2997 | 5254.6787 | 93.5831 | 7.7986 | 729.8165 | 145.9633 | 875.7798 | 1050.9357 |  |  | 500
19.8 | 71.28 | 0.258 | 3481.689 | 34.0781 | 113.4456 | 1134.4564 | 240 | 113.4456 | 5362.4642 | 94.538 | 7.8782 | 744.7867 | 148.9573 | 893.744 | 1072.4928 |  |  | 500
20 | 72 | 0.258 | 3588.264 | 34.77 | 114.5916 | 1145.9156 | 240 | 114.5916 | 5471.3439 | 95.493 | 7.9577 | 759.9089 | 151.9818 | 911.8907 | 1094.2688 |  |  | 500
!!! VAWT-ok jellemző átlag értéke !!!

## Genford-Telj
Állandó Mágneses Generátor effektív teljesítmény, feszültség, hatásfok viszonyai a fordulatszám függésében: | [12 empty] | (Súgó, olvasd el! >>>)
© - Tóth Imre, Budakalász, 2012. 11.19.
szelesember
[17 empty] | Súgó: | Az ilyen színű cellába kattintva átírható, tetszőlegesen megadható az érték.
A külön keretezett "Belsőellenállás (Rb) független segéd számítása" számítási értékei
nem befolyásolják a grafikonokat, ez önállóan használható.
A névleges fordulat önálló döntés kérdése, de az Uo üresjárati feszültséget ezen a fordulaton kell megadni.
(Célszerű a minden vonatkozásban (elektromos és mechanikai) maximális fordulat 80 %-t névlegesnek tekinteni.)
Egyenirányítóval is szerelt generátor esetén az üresjárati (Uo) és terhelt (Ut) (kapocs) feszültségek, a belső ellenállás (Rb)
az egyenirányító kimenetén értelmezendők.
[11 empty] | A megadott névleges fordulaton az adott Rt-vel | [6 empty] | A megadható és számolt értékek effektív értékek, a hétköznapi egyszerű számítás miatt ohmos (nem komplex impedancia).
[11 empty] | Pb [W] | 21.699 | Veszteség a belső ellenálláson |  |  |  |  | viszonyokat feltételezve.
[11 empty] | Pt [W] | 61.1239 | Hasznos a terhelésen
[11 empty] | Pg [W] | 99.3875 | Meghajtó mechanikai
[11 empty] | It [A] | 1.2362 | Terhelő áram |  |  |  |  | A használt rövidések, mérték egységek, grafikonok értelmezése
[11 empty] | Ut [V] | 49.4465 | Fesz. a terhelésen |  |  |  |  | kellő fizikai, matematikai, villamosságtani ismeretet feltételeznek.
[11 empty] | Cgen | 0.61501 | Hatásfok az adott Rt-vel
Belsőellenállás (Rb) független segéd számítása
[13 empty] | Vizsgált fordulat [1/min] | 1800 | 1800
[13 empty] | Üresjárati feszültség [V] | 67 | 67
[13 empty] | Terhelt feszültség [V] | 13.8 | 66
[13 empty] | Terhelő áram [A] | 3.75 | 0.07
[13 empty] | Belső ellenállás(ei-val)[Ohm] | 14.1867 | 14.2857
(A nem mért terhelő áram gyors számításához)
[12 empty] | Ut [V] | 12 | Ut [V] | 49
| Megengedett Imax[A] | 3 | Pbmax[W] | 127.8 | [7 empty] | Pt [W] | 15 | Rt [Ohm] | 38
| Névleges Ford[1/m] | 1800 | Uo/1ford[V] | 0.037222 | [7 empty] | It [A] | 1.25 | It [A] | 1.2895
| Üresjárati névl Uo[V] | 67 | [9 empty] | Rt [V] | 9.6 | Pt [W] | 63.1842
| Gen+egyeni Rb[Ohm] | 14.2 |  |  | Rt [Ohm] | 40 |  | Cgenszorzó | 1.2
ford [1/m] | Pbmax | Uo [V] | Pb [W] | Ut [V] | It [A] | Pt [W] | Pb [W] | Pt+Pb | Pg,mech | Mgen[Nm]
| Generátor |  | rövidzár |  | Rt-vel terhelve
100 | 127.8 | 3.7222 | 0.9757 | 2.747 | 0.068676 | 0.18865 | 0.066972 | 0.25563 | 0.30675
120 | 127.8 | 4.4667 | 1.405 | 3.2964 | 0.082411 | 0.27166 | 0.09644 | 0.3681 | 0.44172
140 | 127.8 | 5.2111 | 1.9124 | 3.8458 | 0.096146 | 0.36976 | 0.13127 | 0.50103 | 0.60123
160 | 127.8 | 5.9556 | 2.4978 | 4.3952 | 0.10988 | 0.48295 | 0.17145 | 0.6544 | 0.78528
180 | 127.8 | 6.7 | 3.1613 | 4.9446 | 0.12362 | 0.61124 | 0.21699 | 0.82823 | 0.99387
200 | 127.8 | 7.4444 | 3.9028 | 5.4941 | 0.13735 | 0.75462 | 0.26789 | 1.0225 | 1.227
220 | 127.8 | 8.1889 | 4.7224 | 6.0435 | 0.15109 | 0.91309 | 0.32415 | 1.2372 | 1.4847
240 | 127.8 | 8.9333 | 5.62 | 6.5929 | 0.16482 | 1.0866 | 0.38576 | 1.4724 | 1.7669
260 | 127.8 | 9.6778 | 6.5957 | 7.1423 | 0.17856 | 1.2753 | 0.45273 | 1.728 | 2.0736
280 | 127.8 | 10.4222 | 7.6495 | 7.6917 | 0.19229 | 1.479 | 0.52506 | 2.0041 | 2.4049
300 | 127.8 | 11.1667 | 8.7813 | 8.2411 | 0.20603 | 1.6979 | 0.60275 | 2.3006 | 2.7608
320 | 127.8 | 11.9111 | 9.9912 | 8.7905 | 0.21976 | 1.9318 | 0.6858 | 2.6176 | 3.1411
340 | 127.8 | 12.6556 | 11.2791 | 9.3399 | 0.2335 | 2.1808 | 0.7742 | 2.955 | 3.546
360 | 127.8 | 13.4 | 12.6451 | 9.8893 | 0.24723 | 2.445 | 0.86796 | 3.3129 | 3.9755
380 | 127.8 | 14.1444 | 14.0891 | 10.4387 | 0.26097 | 2.7242 | 0.96708 | 3.6912 | 4.4295
400 | 127.8 | 14.8889 | 15.6112 | 10.9881 | 0.2747 | 3.0185 | 1.0716 | 4.09 | 4.908
420 | 127.8 | 15.6333 | 17.2113 | 11.5375 | 0.28844 | 3.3279 | 1.1814 | 4.5092 | 5.4111
440 | 127.8 | 16.3778 | 18.8895 | 12.0869 | 0.30217 | 3.6523 | 1.2966 | 4.9489 | 5.9387
460 | 127.8 | 17.1222 | 20.6458 | 12.6363 | 0.31591 | 3.9919 | 1.4171 | 5.409 | 6.4909
480 | 127.8 | 17.8667 | 22.4801 | 13.1857 | 0.32964 | 4.3466 | 1.543 | 5.8896 | 7.0676
500 | 127.8 | 18.6111 | 24.3925 | 13.7351 | 0.34338 | 4.7163 | 1.6743 | 6.3907 | 7.6688
520 | 127.8 | 19.3556 | 26.3829 | 14.2845 | 0.35711 | 5.1012 | 1.8109 | 6.9121 | 8.2946
540 | 127.8 | 20.1 | 28.4514 | 14.8339 | 0.37085 | 5.5012 | 1.9529 | 7.4541 | 8.9449
560 | 127.8 | 20.8444 | 30.5979 | 15.3834 | 0.38458 | 5.9162 | 2.1002 | 8.0164 | 9.6197
580 | 127.8 | 21.5889 | 32.8225 | 15.9328 | 0.39832 | 6.3463 | 2.2529 | 8.5993 | 10.3191
600 | 127.8 | 22.3333 | 35.1252 | 16.4822 | 0.41205 | 6.7915 | 2.411 | 9.2025 | 11.0431
620 | 127.8 | 23.0778 | 37.5059 | 17.0316 | 0.42579 | 7.2519 | 2.5744 | 9.8263 | 11.7915
640 | 127.8 | 23.8222 | 39.9647 | 17.581 | 0.43952 | 7.7273 | 2.7432 | 10.4704 | 12.5645
660 | 127.8 | 24.5667 | 42.5015 | 18.1304 | 0.45326 | 8.2178 | 2.9173 | 11.1351 | 13.3621
680 | 127.8 | 25.3111 | 45.1164 | 18.6798 | 0.46699 | 8.7234 | 3.0968 | 11.8202 | 14.1842
700 | 127.8 | 26.0556 | 47.8093 | 19.2292 | 0.48073 | 9.244 | 3.2816 | 12.5257 | 15.0308
720 | 127.8 | 26.8 | 50.5803 | 19.7786 | 0.49446 | 9.7798 | 3.4718 | 13.2517 | 15.902
740 | 127.8 | 27.5444 | 53.4293 | 20.328 | 0.5082 | 10.3307 | 3.6674 | 13.9981 | 16.7977
760 | 127.8 | 28.2889 | 56.3564 | 20.8774 | 0.52194 | 10.8967 | 3.8683 | 14.765 | 17.718
780 | 127.8 | 29.0333 | 59.3616 | 21.4268 | 0.53567 | 11.4777 | 4.0746 | 15.5523 | 18.6628
800 | 127.8 | 29.7778 | 62.4448 | 21.9762 | 0.54941 | 12.0739 | 4.2862 | 16.3601 | 19.6321
820 | 127.8 | 30.5222 | 65.6061 | 22.5256 | 0.56314 | 12.6851 | 4.5032 | 17.1883 | 20.626
840 | 127.8 | 31.2667 | 68.8454 | 23.075 | 0.57688 | 13.3114 | 4.7256 | 18.037 | 21.6444
860 | 127.8 | 32.0111 | 72.1628 | 23.6244 | 0.59061 | 13.9528 | 4.9533 | 18.9061 | 22.6873
880 | 127.8 | 32.7556 | 75.5582 | 24.1738 | 0.60435 | 14.6094 | 5.1863 | 19.7957 | 23.7548
900 | 127.8 | 33.5 | 79.0317 | 24.7232 | 0.61808 | 15.281 | 5.4247 | 20.7057 | 24.8469
920 | 127.8 | 34.2444 | 82.5832 | 25.2727 | 0.63182 | 15.9677 | 5.6685 | 21.6362 | 25.9634
940 | 127.8 | 34.9889 | 86.2128 | 25.8221 | 0.64555 | 16.6695 | 5.9177 | 22.5871 | 27.1046
960 | 127.8 | 35.7333 | 89.9205 | 26.3715 | 0.65929 | 17.3864 | 6.1722 | 23.5585 | 28.2702
980 | 127.8 | 36.4778 | 93.7062 | 26.9209 | 0.67302 | 18.1183 | 6.432 | 24.5503 | 29.4604
1000 | 127.8 | 37.2222 | 97.57 | 27.4703 | 0.68676 | 18.8654 | 6.6972 | 25.5626 | 30.6751
1020 | 127.8 | 37.9667 | 101.5118 | 28.0197 | 0.70049 | 19.6276 | 6.9678 | 26.5953 | 31.9144
1040 | 127.8 | 38.7111 | 105.5317 | 28.5691 | 0.71423 | 20.4048 | 7.2437 | 27.6485 | 33.1782
1060 | 127.8 | 39.4556 | 109.6296 | 29.1185 | 0.72796 | 21.1972 | 7.525 | 28.7222 | 34.4666
1080 | 127.8 | 40.2 | 113.8056 | 29.6679 | 0.7417 | 22.0046 | 7.8116 | 29.8162 | 35.7795
1100 | 127.8 | 40.9444 | 118.0597 | 30.2173 | 0.75543 | 22.8271 | 8.1036 | 30.9308 | 37.1169
1120 | 127.8 | 41.6889 | 122.3918 | 30.7667 | 0.76917 | 23.6648 | 8.401 | 32.0657 | 38.4789
1140 | 127.8 | 42.4333 | 126.802 | 31.3161 | 0.7829 | 24.5175 | 8.7037 | 33.2212 | 39.8654
1160 | 127.8 | 43.1778 | 131.2902 | 31.8655 | 0.79664 | 25.3853 | 9.0118 | 34.3971 | 41.2765
1180 | 127.8 | 43.9222 | 135.8565 | 32.4149 | 0.81037 | 26.2682 | 9.3252 | 35.5934 | 42.7121
1200 | 127.8 | 44.6667 | 140.5008 | 32.9643 | 0.82411 | 27.1662 | 9.644 | 36.8102 | 44.1722
1220 | 127.8 | 45.4111 | 145.2232 | 33.5137 | 0.83784 | 28.0793 | 9.9681 | 38.0474 | 45.6569
1240 | 127.8 | 46.1556 | 150.0236 | 34.0631 | 0.85158 | 29.0074 | 10.2976 | 39.3051 | 47.1661
1260 | 127.8 | 46.9 | 154.9021 | 34.6125 | 0.86531 | 29.9507 | 10.6325 | 40.5832 | 48.6999
1280 | 127.8 | 47.6444 | 159.8587 | 35.162 | 0.87905 | 30.9091 | 10.9727 | 41.8818 | 50.2581
1300 | 127.8 | 48.3889 | 164.8933 | 35.7114 | 0.89278 | 31.8825 | 11.3183 | 43.2008 | 51.841
1320 | 127.8 | 49.1333 | 170.0059 | 36.2608 | 0.90652 | 32.8711 | 11.6692 | 44.5403 | 53.4484
1340 | 127.8 | 49.8778 | 175.1967 | 36.8102 | 0.92025 | 33.8747 | 12.0255 | 45.9002 | 55.0803
1360 | 127.8 | 50.6222 | 180.4654 | 37.3596 | 0.93399 | 34.8934 | 12.3872 | 47.2806 | 56.7367
1380 | 127.8 | 51.3667 | 185.8123 | 37.909 | 0.94772 | 35.9273 | 12.7542 | 48.6814 | 58.4177
1400 | 127.8 | 52.1111 | 191.2372 | 38.4584 | 0.96146 | 36.9762 | 13.1265 | 50.1027 | 60.1233
1420 | 127.8 | 52.8556 | 196.7401 | 39.0078 | 0.97519 | 38.0402 | 13.5043 | 51.5445 | 61.8534
1440 | 127.8 | 53.6 | 202.3211 | 39.5572 | 0.98893 | 39.1193 | 13.8873 | 53.0066 | 63.608
1460 | 127.8 | 54.3444 | 207.9802 | 40.1066 | 1.0027 | 40.2135 | 14.2758 | 54.4893 | 65.3871
1480 | 127.8 | 55.0889 | 213.7173 | 40.656 | 1.0164 | 41.3228 | 14.6696 | 55.9924 | 67.1908
1500 | 127.8 | 55.8333 | 219.5325 | 41.2054 | 1.0301 | 42.4471 | 15.0687 | 57.5159 | 69.0191
1520 | 127.8 | 56.5778 | 225.4257 | 41.7548 | 1.0439 | 43.5866 | 15.4732 | 59.0599 | 70.8718
1540 | 127.8 | 57.3222 | 231.397 | 42.3042 | 1.0576 | 44.7412 | 15.8831 | 60.6243 | 72.7492
1560 | 127.8 | 58.0667 | 237.4463 | 42.8536 | 1.0713 | 45.9108 | 16.2983 | 62.2092 | 74.651
1580 | 127.8 | 58.8111 | 243.5737 | 43.403 | 1.0851 | 47.0956 | 16.7189 | 63.8145 | 76.5774
1600 | 127.8 | 59.5556 | 249.7792 | 43.9524 | 1.0988 | 48.2954 | 17.1449 | 65.4403 | 78.5284
1620 | 127.8 | 60.3 | 256.0627 | 44.5018 | 1.1125 | 49.5104 | 17.5762 | 67.0865 | 80.5038
1640 | 127.8 | 61.0444 | 262.4242 | 45.0513 | 1.1263 | 50.7404 | 18.0128 | 68.7532 | 82.5039
1660 | 127.8 | 61.7889 | 268.8639 | 45.6007 | 1.14 | 51.9855 | 18.4549 | 70.4403 | 84.5284
1680 | 127.8 | 62.5333 | 275.3815 | 46.1501 | 1.1538 | 53.2457 | 18.9022 | 72.1479 | 86.5775
1700 | 127.8 | 63.2778 | 281.9773 | 46.6995 | 1.1675 | 54.521 | 19.355 | 73.876 | 88.6512
1720 | 127.8 | 64.0222 | 288.6511 | 47.2489 | 1.1812 | 55.8114 | 19.813 | 75.6244 | 90.7493
1740 | 127.8 | 64.7667 | 295.4029 | 47.7983 | 1.195 | 57.1169 | 20.2765 | 77.3934 | 92.8721
1760 | 127.8 | 65.5111 | 302.2328 | 48.3477 | 1.2087 | 58.4375 | 20.7453 | 79.1828 | 95.0193
1780 | 127.8 | 66.2556 | 309.1407 | 48.8971 | 1.2224 | 59.7731 | 21.2195 | 80.9926 | 97.1911
1800 | 127.8 | 67 | 316.1268 | 49.4465 | 1.2362 | 61.1239 | 21.699 | 82.8229 | 99.3875
1820 | 127.8 | 67.7444 | 323.1908 | 49.9959 | 1.2499 | 62.4898 | 22.1839 | 84.6736 | 101.6083
1840 | 127.8 | 68.4889 | 330.333 | 50.5453 | 1.2636 | 63.8707 | 22.6741 | 86.5448 | 103.8538
1860 | 127.8 | 69.2333 | 337.5531 | 51.0947 | 1.2774 | 65.2667 | 23.1697 | 88.4364 | 106.1237
1880 | 127.8 | 69.9778 | 344.8514 | 51.6441 | 1.2911 | 66.6779 | 23.6706 | 90.3485 | 108.4182
1900 | 127.8 | 70.7222 | 352.2277 | 52.1935 | 1.3048 | 68.1041 | 24.177 | 92.281 | 110.7373
1920 | 127.8 | 71.4667 | 359.682 | 52.7429 | 1.3186 | 69.5454 | 24.6886 | 94.234 | 113.0808
1940 | 127.8 | 72.2111 | 367.2144 | 53.2923 | 1.3323 | 71.0018 | 25.2056 | 96.2075 | 115.449
1960 | 127.8 | 72.9556 | 374.8249 | 53.8417 | 1.346 | 72.4733 | 25.728 | 98.2013 | 117.8416
1980 | 127.8 | 73.7 | 382.5134 | 54.3911 | 1.3598 | 73.9599 | 26.2558 | 100.2157 | 120.2588
2000 | 127.8 | 74.4444 | 390.28 | 54.9405 | 1.3735 | 75.4616 | 26.7889 | 102.2505 | 122.7006

## Rt-Rb
Állandó Mágneses Generátor effektív teljesítmény, hatásfok viszonyai az Rt/Rb arány függésében: | [9 empty] | (Súgó, olvasd el! >>>)
© - Tóth Imre, Budakalász, 2012. 11.19.
szelesember
[12 empty] | Súgó: | Az ilyen színű cellába kattintva átírható, tetszőlegesen megadható az érték.
A külön keretezett "Független segéd számítás" számítási értékei
nem befolyásolják a grafikonokat, ez önállóan használható.
[13 empty] | Imax[A] | - a generátor (egyenirányítóval együtt) megengedett
legnagyobb terhelő árama effektív értékben
[13 empty] | Uo[V] | - a tetszőleges vizsgálandó fordulaton mért
üresjárati feszültség effektív értékben
[13 empty] | Rb[Ohm] | - a generátor (egyenirányítóval együtt) belső ellenállása
a vizsgált fordulaton
[13 empty] | Rt / Rb | - a terhelő és a belső ellenállás aránya
[13 empty] | Pt [W] | - a terhelésen kivehető villamos teljesítmény
[13 empty] | Pb [W] | - a belső ellenállás veszteségi teljesítménye
[13 empty] | Pbmax | - a megengedhető legnagyobb veszteség a belső ellenálláson
[13 empty] | Pb+Pt | - a belső veszteségi és a hasznos terhelés együttes
villamos teljesítménye
[13 empty] | Pgmech | - a szükséges meghajtó teljesítmény a generátor
[9 empty] | Imax[A] | Uo[V] | Rb[Ohm] |  |  | egyéb veszteségeinek figyelembe vételével
[9 empty] | 4 | 67 | 14.2
[10 empty] | Uo az üresjárati feszültség |  |  | !!! a teljesítmények a fordulatszám négyzetével arányosak !!!
Hf szorzó
1.2
a generátor egyéb veszteségei miatt
Független segéd számítás
[9 empty] | Uo/ford[V] | 0.037 | - az 1 fordulatra
[9 empty] | Ford[1/m] | 1800 | számolt üresjárati
[9 empty] | Uo[V] | 66.6 | feszültség
Rt/Rb | Pbmax | Rt | Pt[W] | Pb[W] | Pb/Pt | Pb+Pt | ~GenHf | ~Pgmech
0 | 227.2 | 0 | 0 | 316.1268 | n | 316.1268 | 0 | 379.3521
0.1 | 227.2 | 1.42 | 26.1262 | 261.2618 | 10 | 287.388 | 0.075758 | 344.8656
0.2 | 227.2 | 2.84 | 43.9065 | 219.5325 | 5 | 263.439 | 0.13889 | 316.1268
0.3 | 227.2 | 4.26 | 56.1172 | 187.0573 | 3.3333 | 243.1744 | 0.19231 | 291.8093
0.4 | 227.2 | 5.68 | 64.5157 | 161.2892 | 2.5 | 225.8048 | 0.2381 | 270.9658
0.5 | 227.2 | 7.1 | 70.2504 | 140.5008 | 2 | 210.7512 | 0.27778 | 252.9014
0.6 | 227.2 | 8.52 | 74.0922 | 123.487 | 1.6667 | 197.5792 | 0.3125 | 237.0951
0.7 | 227.2 | 9.94 | 76.5705 | 109.3864 | 1.4286 | 185.9569 | 0.34314 | 223.1483
0.8 | 227.2 | 11.36 | 78.056 | 97.57 | 1.25 | 175.626 | 0.37037 | 210.7512
0.9 | 227.2 | 12.78 | 78.8128 | 87.5697 | 1.1111 | 166.3825 | 0.39474 | 199.659
1 | 227.2 | 14.2 | 79.0317 | 79.0317 | 1 | 158.0634 | 0.41667 | 189.6761
1.1 | 227.2 | 15.62 | 78.8525 | 71.6841 | 0.90909 | 150.5366 | 0.43651 | 180.6439
1.2 | 227.2 | 17.04 | 78.3785 | 65.3154 | 0.83333 | 143.694 | 0.45455 | 172.4328
1.3 | 227.2 | 18.46 | 77.6871 | 59.7593 | 0.76923 | 137.4464 | 0.47101 | 164.9357
1.4 | 227.2 | 19.88 | 76.8364 | 54.8831 | 0.71429 | 131.7195 | 0.48611 | 158.0634
1.5 | 227.2 | 21.3 | 75.8704 | 50.5803 | 0.66667 | 126.4507 | 0.5 | 151.7408
1.6 | 227.2 | 22.72 | 74.8229 | 46.7643 | 0.625 | 121.5872 | 0.51282 | 145.9047
1.7 | 227.2 | 24.14 | 73.7195 | 43.3644 | 0.58824 | 117.084 | 0.52469 | 140.5008
1.8 | 227.2 | 25.56 | 72.5801 | 40.3223 | 0.55556 | 112.9024 | 0.53571 | 135.4829
1.9 | 227.2 | 26.98 | 71.4198 | 37.5894 | 0.52632 | 109.0092 | 0.54598 | 130.8111
2 | 227.2 | 28.4 | 70.2504 | 35.1252 | 0.5 | 105.3756 | 0.55556 | 126.4507
2.1 | 227.2 | 29.82 | 69.0808 | 32.8956 | 0.47619 | 101.9764 | 0.56452 | 122.3716
2.2 | 227.2 | 31.24 | 67.9179 | 30.8718 | 0.45455 | 98.7896 | 0.57292 | 118.5475
2.3 | 227.2 | 32.66 | 66.7669 | 29.0291 | 0.43478 | 95.796 | 0.58081 | 114.9552
2.4 | 227.2 | 34.08 | 65.6319 | 27.3466 | 0.41667 | 92.9785 | 0.58824 | 111.5742
2.5 | 227.2 | 35.5 | 64.5157 | 25.8063 | 0.4 | 90.3219 | 0.59524 | 108.3863
2.6 | 227.2 | 36.92 | 63.4205 | 24.3925 | 0.38462 | 87.813 | 0.60185 | 105.3756
2.7 | 227.2 | 38.34 | 62.3479 | 23.0918 | 0.37037 | 85.4397 | 0.60811 | 102.5276
2.8 | 227.2 | 39.76 | 61.2988 | 21.8924 | 0.35714 | 83.1913 | 0.61404 | 99.8295
2.9 | 227.2 | 41.18 | 60.274 | 20.7841 | 0.34483 | 81.0581 | 0.61966 | 97.2698
3 | 227.2 | 42.6 | 59.2738 | 19.7579 | 0.33333 | 79.0317 | 0.625 | 94.838
3.1 | 227.2 | 44.02 | 58.2982 | 18.8059 | 0.32258 | 77.1041 | 0.63008 | 92.5249
3.2 | 227.2 | 45.44 | 57.3473 | 17.921 | 0.3125 | 75.2683 | 0.63492 | 90.3219
3.3 | 227.2 | 46.86 | 56.4207 | 17.0972 | 0.30303 | 73.5179 | 0.63953 | 88.2214
3.4 | 227.2 | 48.28 | 55.5181 | 16.3289 | 0.29412 | 71.847 | 0.64394 | 86.2164
3.5 | 227.2 | 49.7 | 54.6392 | 15.6112 | 0.28571 | 70.2504 | 0.64815 | 84.3005
3.6 | 227.2 | 51.12 | 53.7834 | 14.9398 | 0.27778 | 68.7232 | 0.65217 | 82.4679
3.7 | 227.2 | 52.54 | 52.9502 | 14.3109 | 0.27027 | 67.261 | 0.65603 | 80.7132
3.8 | 227.2 | 53.96 | 52.139 | 13.7208 | 0.26316 | 65.8597 | 0.65972 | 79.0317
3.9 | 227.2 | 55.38 | 51.3492 | 13.1665 | 0.25641 | 64.5157 | 0.66327 | 77.4188
4 | 227.2 | 56.8 | 50.5803 | 12.6451 | 0.25 | 63.2254 | 0.66667 | 75.8704
4.1 | 227.2 | 58.22 | 49.8316 | 12.154 | 0.2439 | 61.9856 | 0.66993 | 74.3828
4.2 | 227.2 | 59.64 | 49.1025 | 11.6911 | 0.2381 | 60.7936 | 0.67308 | 72.9523
4.3 | 227.2 | 61.06 | 48.3925 | 11.2541 | 0.23256 | 59.6466 | 0.6761 | 71.5759
4.4 | 227.2 | 62.48 | 47.7009 | 10.8411 | 0.22727 | 58.542 | 0.67901 | 70.2504
4.5 | 227.2 | 63.9 | 47.0271 | 10.4505 | 0.22222 | 57.4776 | 0.68182 | 68.9731
4.6 | 227.2 | 65.32 | 46.3706 | 10.0806 | 0.21739 | 56.4512 | 0.68452 | 67.7414
4.7 | 227.2 | 66.74 | 45.7309 | 9.73 | 0.21277 | 55.4608 | 0.68713 | 66.553
4.8 | 227.2 | 68.16 | 45.1073 | 9.3973 | 0.20833 | 54.5046 | 0.68966 | 65.4055
4.9 | 227.2 | 69.58 | 44.4993 | 9.0815 | 0.20408 | 53.5808 | 0.69209 | 64.297
5 | 227.2 | 71 | 43.9065 | 8.7813 | 0.2 | 52.6878 | 0.69444 | 63.2254
5.1 | 227.2 | 72.42 | 43.3283 | 8.4957 | 0.19608 | 51.8241 | 0.69672 | 62.1889
5.2 | 227.2 | 73.84 | 42.7643 | 8.2239 | 0.19231 | 50.9882 | 0.69892 | 61.1858
5.3 | 227.2 | 75.26 | 42.214 | 7.9649 | 0.18868 | 50.1789 | 0.70106 | 60.2146
5.4 | 227.2 | 76.68 | 41.6769 | 7.7179 | 0.18519 | 49.3948 | 0.70312 | 59.2738
5.5 | 227.2 | 78.1 | 41.1526 | 7.4823 | 0.18182 | 48.6349 | 0.70513 | 58.3619
5.6 | 227.2 | 79.52 | 40.6407 | 7.2573 | 0.17857 | 47.898 | 0.70707 | 57.4776
5.7 | 227.2 | 80.94 | 40.1408 | 7.0423 | 0.17544 | 47.1831 | 0.70896 | 56.6197
5.8 | 227.2 | 82.36 | 39.6526 | 6.8367 | 0.17241 | 46.4892 | 0.71078 | 55.7871
5.9 | 227.2 | 83.78 | 39.1755 | 6.6399 | 0.16949 | 45.8155 | 0.71256 | 54.9786
6 | 227.2 | 85.2 | 38.7094 | 6.4516 | 0.16667 | 45.161 | 0.71429 | 54.1932
6.1 | 227.2 | 86.62 | 38.2538 | 6.2711 | 0.16393 | 44.5249 | 0.71596 | 53.4299
6.2 | 227.2 | 88.04 | 37.8084 | 6.0981 | 0.16129 | 43.9065 | 0.71759 | 52.6878
6.3 | 227.2 | 89.46 | 37.3728 | 5.9322 | 0.15873 | 43.305 | 0.71918 | 51.966
6.4 | 227.2 | 90.88 | 36.9469 | 5.773 | 0.15625 | 42.7198 | 0.72072 | 51.2638
6.5 | 227.2 | 92.3 | 36.5302 | 5.62 | 0.15385 | 42.1502 | 0.72222 | 50.5803
6.6 | 227.2 | 93.72 | 36.1225 | 5.4731 | 0.15152 | 41.5956 | 0.72368 | 49.9148
6.7 | 227.2 | 95.14 | 35.7236 | 5.3319 | 0.14925 | 41.0554 | 0.72511 | 49.2665
6.8 | 227.2 | 96.56 | 35.333 | 5.196 | 0.14706 | 40.5291 | 0.7265 | 48.6349
6.9 | 227.2 | 97.98 | 34.9507 | 5.0653 | 0.14493 | 40.016 | 0.72785 | 48.0193
7 | 227.2 | 99.4 | 34.5764 | 4.9395 | 0.14286 | 39.5158 | 0.72917 | 47.419
7.1 | 227.2 | 100.82 | 34.2097 | 4.8183 | 0.14085 | 39.028 | 0.73045 | 46.8336
7.2 | 227.2 | 102.24 | 33.8506 | 4.7015 | 0.13889 | 38.552 | 0.73171 | 46.2625
7.3 | 227.2 | 103.66 | 33.4987 | 4.5889 | 0.13699 | 38.0876 | 0.73293 | 45.7051
7.4 | 227.2 | 105.08 | 33.1539 | 4.4803 | 0.13514 | 37.6341 | 0.73413 | 45.161
7.5 | 227.2 | 106.5 | 32.8159 | 4.3755 | 0.13333 | 37.1914 | 0.73529 | 44.6297
7.6 | 227.2 | 107.92 | 32.4846 | 4.2743 | 0.13158 | 36.7589 | 0.73643 | 44.1107
7.7 | 227.2 | 109.34 | 32.1598 | 4.1766 | 0.12987 | 36.3364 | 0.73755 | 43.6037
7.8 | 227.2 | 110.76 | 31.8413 | 4.0822 | 0.12821 | 35.9235 | 0.73864 | 43.1082
7.9 | 227.2 | 112.18 | 31.5289 | 3.991 | 0.12658 | 35.5199 | 0.7397 | 42.6238
8 | 227.2 | 113.6 | 31.2224 | 3.9028 | 0.125 | 35.1252 | 0.74074 | 42.1502
8.1 | 227.2 | 115.02 | 30.9217 | 3.8175 | 0.12346 | 34.7392 | 0.74176 | 41.687
8.2 | 227.2 | 116.44 | 30.6266 | 3.735 | 0.12195 | 34.3616 | 0.74275 | 41.2339
8.3 | 227.2 | 117.86 | 30.3371 | 3.6551 | 0.12048 | 33.9921 | 0.74373 | 40.7905
8.4 | 227.2 | 119.28 | 30.0528 | 3.5777 | 0.11905 | 33.6305 | 0.74468 | 40.3566
8.5 | 227.2 | 120.7 | 29.7737 | 3.5028 | 0.11765 | 33.2765 | 0.74561 | 39.9318
8.6 | 227.2 | 122.12 | 29.4997 | 3.4302 | 0.11628 | 32.9299 | 0.74653 | 39.5158
8.7 | 227.2 | 123.54 | 29.2306 | 3.3598 | 0.11494 | 32.5904 | 0.74742 | 39.1085
8.8 | 227.2 | 124.96 | 28.9662 | 3.2916 | 0.11364 | 32.2578 | 0.7483 | 38.7094
8.9 | 227.2 | 126.38 | 28.7065 | 3.2255 | 0.11236 | 31.932 | 0.74916 | 38.3184
9 | 227.2 | 127.8 | 28.4514 | 3.1613 | 0.11111 | 31.6127 | 0.75 | 37.9352
9.1 | 227.2 | 129.22 | 28.2007 | 3.099 | 0.10989 | 31.2997 | 0.75083 | 37.5596
9.2 | 227.2 | 130.64 | 27.9543 | 3.0385 | 0.1087 | 30.9928 | 0.75163 | 37.1914
9.3 | 227.2 | 132.06 | 27.7121 | 2.9798 | 0.10753 | 30.6919 | 0.75243 | 36.8303
9.4 | 227.2 | 133.48 | 27.474 | 2.9228 | 0.10638 | 30.3968 | 0.75321 | 36.4762
9.5 | 227.2 | 134.9 | 27.2399 | 2.8674 | 0.10526 | 30.1073 | 0.75397 | 36.1288
9.6 | 227.2 | 136.32 | 27.0098 | 2.8135 | 0.10417 | 29.8233 | 0.75472 | 35.7879
9.7 | 227.2 | 137.74 | 26.7834 | 2.7612 | 0.10309 | 29.5446 | 0.75545 | 35.4535
9.8 | 227.2 | 139.16 | 26.5607 | 2.7103 | 0.10204 | 29.271 | 0.75617 | 35.1252
9.9 | 227.2 | 140.58 | 26.3417 | 2.6608 | 0.10101 | 29.0025 | 0.75688 | 34.8029
10 | 227.2 | 142 | 26.1262 | 2.6126 | 0.1 | 28.7388 | 0.75758 | 34.4866
20 |  | 284 | 14.3368 | 0.71684 | 0.05 | 15.0537 | 0.79365 | 18.0644
30 |  | 426 | 9.8687 | 0.32896 | 0.033333 | 10.1976 | 0.80645 | 12.2372
40 |  | 568 | 7.5224 | 0.18806 | 0.025 | 7.7104 | 0.81301 | 9.2525
50 |  | 710 | 6.077 | 0.12154 | 0.02 | 6.1986 | 0.81699 | 7.4383

## Tápvezeték vesztesége
Házi szélerőmű összekötő tápvezeték veszteségei és hatása: | [8 empty] | © - Tóth Imre, Budakalász, 2012. 11.19.
| Átírással megadható |  | Számolt érték | [5 empty] | szelesember
A generátor - terhelés összekötésének veszteségei:
Az összekötő vezetékér hossza (távolság kétszerese) |  |  |  | Lvez [m] | 50 |  | - - - - - - - | Két eres 1 fázisú váltó-, vagy egyenáram esetén.
A vezetékér keresztmetszete |  |  |  | Avez [mm2] | 1.5
A vezetéken és a terhelésen folyó áram effektív értéke |  |  |  | It [A] | 5
A generátor kapocs feszültsége (effektív érték) |  |  |  | Ug [V] | 230 |  | - - - - - - - | Egyenirányításkor az egyenirányító kimenetén.
[5 empty] | réz | alu
Az összekötő 2 db vezetékér ellenállása |  |  |  | Rvez [Ohm] | 0.58933 | 0.95333
Veszteségi teljesítmény az összekötő vezetéken |  |  |  | Pvez [W] | 14.7333 | 23.8333
Feszültségesés az összekötő vezetéken |  |  |  | Uvez [V] | 2.9467 | 4.7667 | - - - - - - - | Ha a számolt feszültségesés nagyobb
A terhelésen kivehető hasznos teljesítmény |  |  |  | Pt [W] | 1135.2667 | 1126.1667 |  | a beírt generátor kapocs feszültségénél,
A terhelésen mérhető feszültség |  |  |  | Ut [V] | 227.0533 | 225.2333 |  | akkor valótlan valamelyik, vagy több adat
A terhelés ellenállása |  |  |  | Rt [Ohm] | 45.4107 | 45.0467 |  | az "I7-10" cellákban.
A generátorból kivett teljesítmény |  |  |  | Pg [W] | 1150 | 1150
Az összekötés hatásfoka (Pt/Pg) |  |  |  | Pt/Pg [%] | 98.7188 | 97.9275 | ! ! ! | A fenti számítások tetszőleges, nem csak
szélgenerátor esetre használhatók.
A teljes rendszer mutatói:
A generátor hatásfoka (egyenirányítással együtt) |  |  |  | [%] | 70
Áttételmű, csapágyazás hatásfoka |  |  |  | [%] | 95
A szélkerék hatásfoka |  |  |  | [%] | 30
A szélerőmű össz. hatásfoka a tápvezetékkel együtt |  |  |  | [%] | 19.6944 | 19.5365 | ! ! ! | Nem az átlagos, hanem a PILLANATNYI
a fenti viszonyoknál!
A terhelésen kivehető (Pt-15. sor) hasznos teljesítményhez, |  |  |  | [W] | 1135.2667 | 1126.1667
| ha a Szélkerék hatásos keresztmetszete |  |  | [m2] | 3
|  | szükséges szélsebesség: |  | [m/s] | 14.6589 | 14.6589 | ! ! !
|  |  |  | [km/ó] | 52.772 | 52.772